佛山新闻网岭南会客厅建设项目空调系统工程部分招标文件

各潜在供应商：

本项目前期工作已完成，就下列项目内容进行采购，欢迎符合资格的供应商参加报价，有关事项及流程安排如下：

一、项目名称：佛山新闻网岭南会客厅建设项目空调系统工程部分

二、项目简介：佛山新闻网发挥城市主流网络媒体的优势，搭建一个岭南数字文创产业与政府、社会、资本、市场各方互动沟通的超级融合创新交流传播平台 ——“岭南会客厅”。岭南会客厅立足佛山面向大湾区，为数字文创产业提供产业对话、思想交流、项目路演、产业交流、技术发布、展览展示、活动沙龙、品牌潮创、跨界合作多样服务，为佛山新闻网各部门的访谈活动、沙龙活动、直播活动、工会活动提供落地空间，搭建大湾区优质文创项目融资孵化的交流平台。项目计划以广东省佛山市禅城区“N+1岭南潮创园”三楼岭南数字文创产业共创中心东面约265平方米区域作为载体。

为体现佛山新闻网岭南会客厅特色，完善办公、展示、项目路演等功能，拟对办公室进行改造。按照图纸和清单，经审核，项目空调工程部分设计图纸及工程量清单，基本满足项目需要，图纸达到施工要求。详见图纸及清单。

三、合格供应商（同时满足以下条件）

1、在中国境内注册成立的，具有独立法人资格的企业，信誉良好，无违法、违纪、违规行为。

2、要求具有设备相关经营范围，项目负责人须具备不少于五年或5个项目经历。

3、不接受联合竞价、分包和转包。

4、可提供增值税专用发票，报价不超过130300元大写人民币拾叁万零叁佰元整。

- 货物/服务要求：

工程量清单 序号 项 目 名 称 单位 数量 备注 一 设备部分 1 3匹单冷定频天花机 220V 制冷量：7250W，制冷功率：2340W，循环风量：1200m3/h,室内机噪音（低-高）Db(A):31-43,室内机尺寸（宽*高*深）mm：830*204*830，室外机尺寸（宽*高*深）mm：890（940）*673*342，单相220V 三级能效 台 2 2 5匹单冷定频天花机 380V 制冷量：12400W，制冷功率：4100W，循环风量：2050m3/h,室内机噪音（低-高）Db(A):39-49,室内机尺寸（宽*高*深）mm：830*2287*830，室外机尺寸（宽*高*深）mm：946（990）*810*420，三相380V 三级能效 台 7 二 安装人工材料部分 1 3匹空调铜管 米 42 含保温、电缆、人工 2 5匹空调铜管 米 157 含保温、电缆、人工 3 空调冷凝排水管 DN25、DN50 米 150 含保温、人工 4 镀锌铜管装饰线槽及配及配件 米 148 含人工 5 3匹空调不锈钢架 套 2 6 5匹空调不锈钢架 套 7 7 1匹空调不锈钢架 套 2 8 室内机安装支架 套 9 9 管码、拉爆、丝杆等五金配件 项 1 10 高空手脚架费用 项 1 11 钻一次成型过墙孔 个 12 12 1匹旧空调清洗及安装费 台 2 13 天花机空调安装费 台 9 含两台旧机安装 14 二次搬运费 台 9 含两台旧机安装

- 按照工程量清单供货安装；本项目不设现场勘察，供应商如须现场勘

察请自行前往。

2、工期15个工作日。因成交供应商原因导致节点工期或总体工期延误

的，每逾期1天，支付违约金人民币1000.00元整，工期延误30天以上采

购人有权单方面解除合同。因采购人原因或经采购人确认的第三方影响，工

期可顺延，但不作费用赔偿。

3、配合装饰部分完成施工设计深化，提供竣工图验收。

4、质保期自验收之日起一年。

5、分期付款：合同签订之日起5个工作日内支付40%；完工验收后10

个工作日内支付57%；质保期后支付3%。施工方应理解建设方付款的相关

流程，建设方在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含财务部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为建设方已经按期支付。

- 承包方式：本项目采用固定总价包干。以工程量清单及施工图中所述

的内容为依据，明确设备内容和配套工程量，总价包干不变；包工包料、包材料运输、装卸、包工程质量、工期、安全、包工程保险、包检测、清洁开方。

五、评审要求：

本项目采用竞争性磋商方式采购，招标采购的评标方法为综合评标法，评审标准如下：

| 评审 内容 | 权重值 100% | 评分因素 | 评审子项 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 45% | 1 | 技术要求响应 | 投标人对本项目采购项目技术要求中的全部技术指标条款全部响应或优于的得30分。重要技术参数或功能“▲”每负偏离一项扣3分，一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止，本项最高得30分，最低得 0 分。（带“▲”号条款的技术参数需按要求提供相关证明材料，若没有列明证明材料的，需提供产品彩页或技术功能截图或检测报告或产品说明书或厂家盖章确认的技术参数确认函等证明材料；不带“▲”条款的技术参数需标注响应或不响应） | 30 |
|  |  | 2 | 项目实施计 划方案 | 根据投标人针对本项目提出的实施计划方案进行评价： 优：项目进度计划安排非常合理恰当，施工组织规范周全，安装方案以及质量保证措施详细、合理可行，完全满足采购要求的得 10分； 良：项目进度计划安排合理，施工组织规范，有安装方案以及质量保证措施且基本合理可行，较能满足采购要求的得 7分； 一般：项目进度计划安排基本合理，施工组织基本规范，有安装方案和质量保证措施，但方案一般且不够合理可行，基本满足采购要求的得4分。 差：项目进度计划安排不够合理，施工组织不够规范，安装方案和质量保证措施，但方案不合理不可行，不满足采购要求的得 1 分。 没有相关描述不得分。 | 10 |
|  |  | 3 | 产品情况 | 根据投标人所投产品情况进行评价： 优：所投设备的选型完全满足用户需求，技术先进，稳定性好，质量等级高，完全满足采购要求的，得5分； 良：所投设备的选型满足用户需求，稳定性较好，质量等级中等，较能满足采购要求的，得3分； 中：所投设备的选型基本满足用户需求，稳定性一般，质量等级低，基本满足采购要求的，得2分； 差：所投设备的选型落后，难以满足用户需求，稳定性较差，质量等级低，不满足采购要求的，得 1 分； 不提供不得分。 | 5 |
| 商务部分 | 25% | 1 | 企业综合实力 | 根据各响应供应商企业综合实力，履约能力等进行评审 企业综合实力，履约能力强，得10分 企业综合实力，履约能力较强，得7分 企业综合实力，履约能力一般的，得4分 企业综合实力，履约能力较差，得2分 其他或不提供不得分 【须提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。】 | 10 |
|  |  | 2 | 同类项目业绩情况 | 自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）已承接的同类相关业绩，每提供一份得1分，最高得6分。 【须提供相关业绩合同复印件并加盖公章，否则不得分。】 | 6 |
|  |  | 3 | 售后服务保障 | 根据投标人所提供的售后服务方案进行评价，售后服务方案的内容要体现如何为采购人提供便捷迅速的售后服务： 优：投标人所提供的售后服务方案合理、详细、便捷迅速、针对性强，完全满足采购要求的得9分； 良：投标人所提供的售后服务方案比较合理、比较详细、便捷比较迅速、针对性较强，比较能满足采购要求的得6分； 一般：投标人所提供的售后服务方案一般、便捷性一般、针对性一般，基本能满足采购要求的，得4 分； 差：投标人所提供的售后服务方案合理程度较差、不详细、便捷性较差，针对性较差，基本满足采购要求的，得 1分。 | 9 |
| 注：证明材料均为复印件或扫描件或打印件，并加盖单位公章。 |
| 价格部分 | 30% | 将评委会修正审核后的有效报价中的最低价作为基准价格，等于基准价格的投标报价定为满分。折算公式： 基准价格=各有效投标价格中的最低价 1．当投标价格=基准价格时：价格得分=30 2．当投标价格＞基准价格时： 价格得分=（基准价格÷投标报价）×30 | 30 |

六、报价要求

符合条件且有兴趣参与本项目的供应商，请按照附件《佛山新闻网岭南会客厅建设项目空调工程部分采购报价》，按照该函的要求填写并附相关材料，加盖公章后，于2023年8月11日14时30分之前将报价函密封（封口加盖骑缝章，并在外面注明项目名称和联系方式）后送至或快递至我单位项目组，地址：佛山市顺德区佛山新城佛山新闻中心东门，联系人：吕先生，电话：0757-28366889。

附件：报价函

佛山新闻网有限公司

2023年8月2日

佛山新闻网岭南会客厅建设项目空调工程部分报价函

佛山新闻网有限公司：

经认真阅读佛山新闻网岭南会客厅建设项目空调工程部分的采购报价邀请函，我司符合本项目的资格条件，已完全了解采购报价邀请函的相关内容，承诺按照采购报价邀请函的要求提供产品和服务,现报价如下：

| 项目 | 详细要求 | 含税总价 |
| --- | --- | --- |
| 佛山新闻网岭南会客厅建设项目空调工程部分 | 详见邀请函 |  |
| 报价单位 及项目 负责人 | 报价单位名称： （填写后并加盖公章） 项目负责人： 联系方式 ： 报价日期：2023年 月 日 |

附相关资质和材料如下（复印件加盖公章，原件备查）：

1、营业执照（复印件）。

2、设备安装服务方案（含服务人员情况）。

3、设备服务清单及案例（须附合同关键页）。

4、质量及服务承诺。

5、报价明细。

# 6、法定代表人授权书。

# 7、其他必须材料。

以上资料全部装订及用信封密封，并在封面、骑缝处和正文上加盖公章，一式贰份。